Anexa nr. 2 la normele metodologice OMS NR. 774/2023

**TRUSA DE URGENŢĂ**

1. **Materiale sanitare:**

a)sonde de aspiraţie tip Yankauer;

b)sonde de aspiraţie flexibile endotraheale, inclusiv pediatrice;

c)seringi de 5 ml şi de 10 ml;

d)truse pentru perfuzie;

e)feşe şi pansamente sterile şi nesterile;

f)truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;

g)container materiale ascuţite;

h)mănuşi nesterile/consult/de unică folosinţă;

i)canule intravenoase periferice, de diferite mărimi, pentru adulţi/copii.

2. **Medicamente şi soluţii:**

a)soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);

b)analgezice minore nemorfinice;

c)aspirină;

d)beta 2 mimetice inhalatorii;

e)adrenalină;

f)atropină;

g)glucoză 33%;

h)diazepam;

i)HCHS;

j)nitroglicerină spray;

k)nitroglicerină tablete;

l)xilină 1%;

m)antiemetic injectabil;

n)antiemetice orale;

o)furosemid fiole;

p)vitamina B1;

q)vitamina B6;

r)miofilin fiole;

s)antihipertensive injectabile;

t)antihipertensive orale;

u)antispastice injectabile;

v)antispastice orale;

w)antibiotice injectabile;

x)soluţii dezinfectante (alcool, iod, rivanol);

y)antihistaminice H1, H2;

z)diazepam desitine sol. rectală.

3. **Oricare alte medicamente sau materiale sanitare necesare în exercitarea actului medical, conform competenţelor profesionale**

Anexa nr. 4 la normele metodologice OMS NR. 774/2023

**STANDARDE MINIMALE**

**privind dotarea centrelor de permanenţă**

1. **Mobilier specific**:

a)pat/canapea de consultaţie;

b)birou pentru medic;

c)scaune;

d)măsuţă pentru instrumentar;

e)suport perfuzor.

2. **Aparatură/Echipamente pentru resuscitare - respiraţie**:

a)tuburi staţionare pentru oxigen - minimum 2x10 l NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă sau un concentrator de oxigen;

b)tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 l NTP, contor debit /ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă pentru centrele de permanenţă mobil cu concentrator de oxigen

c)balon ventilaţie adult/copil cu măşti de diferite mărimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen;

d)pensă McGill de diferite mărimi;

e)defibrilator automat şi/sau defibrilator semiautomat.

3. **Aparatură monitorizare - evaluare**:

a)glucometru;

b)stetoscop;

c)tensiometru manual;

d)lampă pentru examinarea pupilelor;

e)ciocan de reflexe;

f)termometru;

g)cântar pentru sugari şi adulţi;

h)taliometru;

i)pelvimetru;

j)apăsător de limbă;

k)deschizător de gură;

l)canule rectale, uretrale, vaginale;

m)trusă completă de mică chirurgie;

n)masă ginecologică sau canapeaua consultaţii să conţină suporţi în vederea examinării obstetricale şi ginecologice;

o)valve ginecologice şi pense de col;

p)seringă Guyon pentru spălături auriculare;

q)atele Kramer;

r)sterilizator;

s)garou;

t)aspirator mobil pentru secreţii;

u)electrocardiograf;

v)otoscop;

x)orice tip de aparatură necesară în vederea desfăşurării actului medical, conform competenţelor profesionale.

4. **Materiale şi dispozitive auxiliare**:

a)materiale pentru curăţenie şi dezinfecţie;

b)materiale necesare colectării şi neutralizării deşeurilor periculoase;

c)stingător de incendiu;

d)folie supravieţuire;

e)kit naştere;

f)guler cervical.