# DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAŢIEI SANITARE

## 1.Cerere

A. datele necesare identificării solicitantului (denumire şi adresă instituţie, persoană fizică), calitatea acestuia, actul normativ legal de constituire, datele de identificare ale obiectivului pentru care se solicită autorizaţia, datele privind titularul de autorizaţie care reprezintă instituţia, persoanele cu responsabilităţi în domeniul nuclear, persoana de legătură;

B. tipul de instalaţii radiologice şi activităţile/practicile pentru care se solicită autorizarea;

C. alte informaţii necesare, în funcţie de caz;

D. tip autorizare sanitară solicitată: utilizare-funcţionare/ conservare/ dezafectare/ lucru în exterior/ producere/ manipulare/ transport;

E. număr total de pagini a documentaţiei.

## 2.Dosar tehnic de autorizare sanitară (pagină separată faţă de cerere):

A. demonstrarea îndeplinirii condiţiilor din avizul sanitar pentru amplasare/construcţie/reamenajare;

B. precizări privind modificările intervenite pe parcursul construcţiei, amenajării sau funcţionării anterioare; dacă nu există, se întocmeşte o documentaţie tip, conform celei de la solicitarea avizului sanitar (A);

C. tabel cu personalul expus profesional la radiaţii ionizante: nr. crt., nume şi prenume, Cod Numeric Personal (CNP), data intrării/ reintrării în mediul de radiaţii, profesiunea, locul specific de muncă, pregătire profesională de specialitate, tip expunere la radiaţii (intern/extern, intern şi extern), avizul medicului specialist sau primar de medicina muncii abilitat (tabelul trebuie să fie semnat, parafat şi ştampilat pentru fiecare persoană, de medicul abilitat).

D. dovada existenţei carnetelor individuale de supraveghere dozimetrică şi a stării de sănătate;

E. precizarea firmei acreditată de CNCAN pentru supravegherea dozimetrică individuală, la care există contract;

F. copii după toate autorizaţiile CNCAN preliminare, după caz;

G. tabel cu instalaţiile radiologice care se utilizează în activităţile şi practicile pentru care  se solicită autorizarea (generatori de radiaţii, materiale/surse radioactive, radiofarmaceutice); se vor preciza parametrii maximi prevăzuţi şi parametrii efectivi de lucru la data autorizării; pentru radiofarmaceutice se vor preciza activităţile maxime ce vor fi manipulate anual, tipuri de proceduri, activitate şi radionuclid per procedură;

H. tabel cu instalaţiile sau aparatura dozimetrică şi radiometrică corespunzătoare, necesară  autocontrolului la locul de muncă;

I. descrierea locurilor de muncă, pe categorii de expunere şi risc; condiţii de muncă şi igienico-sanitare asigurate;

J. numărul de personal cu calificarea necesară, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;

K. responsabilul cu securitatea radiologică; competenţele şi calificările celorlalţi membrii ai personalului;

L. descrierea procesului de lucru, descrierea poziţionării şi structurii ecranelor de radioprotecţie, a mijloacele colective şi individuale de radioprotecţie; sistemele de supraveghere dozimetrică şi sistemele automate de intervenţie. Rezultatele analizei factorilor de risc, tabelul cu mijloacele individuale de protecţie la radiaţii stabilite şi cantităţile din fiecare sortiment şi tip achiziţionate conform Ord CNCAN nr. 421/22.12.2004 publicat în M.O. Partea I nr. 107/02.02.2005

M. măsuri de radioprotecţie pevazute pentru lucrul cu surse deschise în interior şi după caz, pentru lucrul cu surse deschise în exteriorul unităţii nucleare şi pentru lucrul cu radiofarmaceutice (după caz);

N. mijloace şi proceduri specifice de radioprotecţie ale pacientului, susţinătorilor şi vizitatorilor în expunerea medicală;

O. pentru unităţile medicale se vor prezenta copii după autorizaţiile de liberă practică şi dovada înregistrării activităţii în Registrul unic al cabinetelor medicale;

P. pentru unităţile medicale, implicând expunerea medicală a populaţiei, suplimentar:

-descrierea procedurilor de diagnostic şi/sau tratament ;

-criteriile ce vor fi aplicate pentru selectarea pacienţilor, conform principiilor justificării recomandării si ale reglementarilor MS;

-modul de evidenţă şi înregistrare a pacienţilor şi a procedurilor efectuate;

-mod stabilire doza pacientului (în diagnosticul radiologic şi medicina nucleară) şi compararea cu nivelele de referinţă;

-dozimetria absolută folosită si rezultate  la instalaţiile de radioterapie externă cu energii înalte şi dovada participării  la o intercomparare iniţială, în perioada punerii în funcţiune;

-sistem de evidenţă şi raportare a datelor către DSP;

-sistem pentru evidenţa expunerilor femeilor însărcinate;

-sistem pentru evidenţa expunerilor pentru susţinătorii pacienţilor;

-evaluarea riscurilor potenţiale de incidente, accidente şi supraexpuneri şi mod de gestionare a unor astfel de situaţii;

-criterii la externarea pacienţilor cu surse (implant permanent, terapie cu radiofarmaceutice);

-managementul pacienţilor decedaţi cu surse (implant permanent, terapie cu radiofarmaceutice);

-protecţia vizitatorilor;

-condiţii medico-sanitare, conform reglementarilor MS;

-echipamente de radioprotecţie pentru expuşi profesional, pacienţi şi pentru susţinători;

-instrucţiuni specifice pentru pacient (implant permanent, externare radioterapie, medicină nucleară);

-mod rezolvare a cerinţelor pentru investigaţiile medico-legale.

R.rezultatele măsurărilor de protecţie la instalaţie, la ecrane şi la protecţia structurală.

## 3.Documentaţia va fi numerotată, cu precizarea în cerere a numărului total de pagini.

## 4.Dovada de achitare a taxelor şi tarifului de autorizare sanitară.