

 




 




 



                                    MEMORIU TEHNIC - CONSTRUIRE
      pentru asistenta de specialitate
                                conform OMS 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare
 DATE GENERALE 
 Obiectul proiectului

- beneficiar (investitor)...............................................................; 

- amplasamnent obiectiv (adresa completa)    .........................................; 

- proiectant general (de specialitate) ………….........................; 

- numar proiect (contract)....................;                        

- faza de proiectare PT / PAC 

Caracteristicile amplasamentului 

- descrierea terenului: conform capitol 1, art.2 din Ordinul MS 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare
- dimensiunile teren: ......... m

Vecinătăţi (distanta se masoara intre fatada locuintei vecine si perimetrul imobilului cu functiunea de locuinta propus spre construire): 
               nord – 

est –
sud –
vest –
Zone de protecție

La amplasarea imobilului se respectă distantele minime de protectie sanitara conform OMS 119/2014 Cap I art. 11 cu completarile si modificarile ulterioare și art 5, 10, 16, 20

Caracteristicile constructiei propuse



- functiunea:.........................................................

- regim de inaltime ...................; 

HMAX. CORNISA (STREASINA) = ............ m; HMAX. COAMA = ............ m



- suprafata construita    - Sc  =  ............... mp;
POT = ......% 


- suprafata desfasurata - Sd = ................ mp; 
CUT = ........



- suprafata utila totala  - Su = .................mp;

Protecţia împotriva umbririi conform OMS 119/2014 cu completarile si modificarile ulterioare CAP I art.3 – norme de igiena referitoare la zonele de locuit.  (DUPA CAZ STUDIU DE INSORIRE)
Parametri sanitari conform art.17 cap I din Ordinul MS 119/2014: suprafata minima camere-12 mp, suprafata minima bucatarie -5 mp, inaltime la plafon -2,55 m

Orientarea ferestrelor încăperilor în raport cu punctele cardinale

Măsuri de izolare fonică 

SAD-URI la parter vor avea doar functiuni complementare functiunii de locuit La parterul imobilelor de locuit se pot amplasa doar unități care prin activitatea lor nu crează riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație (Ordinul MS nr. 119/2014, Cap. I, art.6, 10,16 cu modificările şi completările ulterioare). 

Platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere 

cf OMS 119/2014  CAP I ART. 4 cu completarile si modificarile ulterioare 

Spatii de joaca pentru copii (locuinte colective) cf OMS 119/2014 și completarile si modificarile ulterioare CAP I ART. 4
Spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor cf OMS 119/2014 CAP I ART.4 cu completarile si modificarile ulterioare CAP I ART. 4
 Modul de asigurare a utilităţiilor 

   a) iluminatul    (PROPRIU/EXTINDERE/RETEA EXISTENTA) 

   b) asigurarea ventilaţiei   (NATURAL/ARTIFICIAL)


    c) asigurarea încălzirii (microclimat)   SURSA PROPRIE SAU SISTEM CENTRALIZAT 

   d) accesibilitate la apă potabilă  - (PROPRIU/EXTINDERE/RETEA EXISTENTA)

   e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere: PROPRIU/EXTINDERE/RETEA EXISTENTA)
    f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere CONTRACT CU O FIRMA AUTORIZATA
   g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase        

      (activităţile de asistenţă medicală) daca este cazul)
   h) personalul  (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă)
Intocmit arh ..........................




Sef de proiect  arh ............................

4


