OMS 1670/2025 Anexa nr. 4 la normele metodologice

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE

pentru cabinetele medicale de specialitate organizate în regim ambulatoriu

| Nr. crt. | Specialitate (competențe) | Dotare minimă obligatorie | Dotare standard | Consumabile | Opționale | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acupunctură - Competență medicală – poate fi obținută de medicii confirmați în specialități medicale, chirurgicale sau medicina de familie | Pulsoximetru Ciocan reflexe | - masă ginecologică / canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Soluții dezinfectante Apăsătoare de limba de unica întrebuințare Cearceafuri de unica folosință Mănuși medicale de unica folosință Vată medicinală Ace de acupunctură de unică întrebuințare și de diferite dimensiuni Ace auriculare de unică întrebuințare și de diferite dimensiuni Dispozitiv ace dermice de tip Seven Stars Moxe (cu fum și fără fum) Minimoxe (cu fum și fără fum) Ventuze medicinale (cu sau fără pompă de vacum) Aparat urgente: Materiale sterile - pansamente, feșe, comprese, vată, seringi, ace sterile Soluții perfuzabile (ser fiziologic, soluție glucoză 5 și 10%) Corticosteroizi injectabili și tablete Medicamente antialgice și analgesice non morfinice Medicamente miorelaxante Medicamente antispastice Medicamente bronhodilatatorii Medicamente antiemetice Medicamente antihipertensive Medicamente coronarodilatatorii Medicamente hemostatice Fiole de adrenalină, atropină, diazepam | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților Aparate de electroacupunctură Aparate de TENS acupunctură Aparate de laser de joasă și infrajoasă energie Lămpi TDP Detectoare electronice pentru puncte de acupunctură Bile, magneți, semințe speciale pentru auriculoterapie | Mobilier specific (medical) |
| 2 | Alergologie și imunologie clinică | - termometru; - centimetru; - spacer (cameră de inhalare); - spirometru și sau/peakflowmetru; - filtre bacteriene pentru spirometru; - mască facială, pentru adulți și copii; - trusă pentru farmacoterapia de urgență - adrenalină injectabilă, corticosteroizi cu administrare p.o. și parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapidă a efectului, antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi, soluții perfuzabile; - pulsoximetru; - reactivi pentru testare alergologică, lantete pentru testare prick, camere pentru testare patch și alte materiale pentru testare alergologică, după caz. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, -taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Soluții dezinfectante | - nebulizator; - seringi și ace adecvate pentru testare intradermică, Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 3 | Anatomie patologică (în sistem ambulatoriu se poate desfășura activitate exclusivă de diagnostic citopatologic și/sau histopatologic pe lame realizate în alte servicii de anatomie patologică sau pe lame scanate) | Pentru cabinet de citopatologie: Utilități: - instalație de apă curentă; - instalație de climatizare și tratare a aerului cu exhaustare; Mijloace fixe: - Centrifugă (citologii convenționale) sau Cytospin/Thin Prep/ SurePath/Cell Solutin (citologie în mediu lichid) etc ; - baterie de colorare manuală sau colorator automat - microscoape cu minimum următoarele obiective x4, x10, x20, x40, x100 (un microscop / normă întreagă de examinator); - sistem informatic de management de laborator care să includă cel puțin un modul de trasabilitate a probelor; - calculatoare (minimum un calculator/ normă întreagă de registrator și un calculator / normă întreagă de examinator) cu minimum un multifuncțional / rețea de calculatoare citotecă. Pentru cabinet de histopatologie: Utilități: - instalație de apă curentă - instalație de climatizare și tratare a aerului cu exhaustare; Mijloace fixe: - sistem informatic de management de laborator care să includă cel puțin un modul de trasabilitate a probelor - stație de macroscopie - aparat de inscripționare automată a casetelor și a lamelor sau imprimante de etichete cu tuș rezistent la solvenți; - procesor de țesuturi automat sau sistem manual de procesare a țesuturilor - termostat pentru parafină (minimum 56°C); - stație de includere la parafină, cu anexele de răcire și încălzire; - microtom pentru parafină; - platină (placă șofantă) sau baie de flotație; - colorator automat (histochinetă de colorare) sau baterie manuală de colorare; - histotecă, blocotecă; - microscoape cu minimum următoarele obiective x4, x10, x20, x40, x100 (un microscop / normă întreagă de medic) calculatoare (minimum un calculator/ registrator, un calculator / normă întreagă de medic și două /spațiile de lucru) cu minimum un multifuncțional / rețea de calculatoare. Pentru cabinetul de anatomie patologică de diagnostic - microscoape cu minimum următoarele obiective x4, x10, x20, x40, x100 unul/medic; calculator cu multifuncțional |  | Soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Termen de conformare pentru laboratoarele de anatomie patologică existente în momentul intrării în vigoare a prezentului ordin - 3 ani |
| 4 | Anestezie și terapie intensive | Dotare generală (pentru terapia durerii și anestezie/terapie intensivă în condiții de colaborare cu cabinete care oferă servicii de chirurgie/chirurgie orală sub anestezie totală): - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie; - sursă de oxigen; - catetere periferice; - perfuzie endovenoasă; - monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie); - stetoscop și tensiometru. Pentru terapia durerii: - truse sterile pentru tehnici loco-regionale și anestezice locale. Pentru anestezie-reanimare: - anestezice generale; - defibrilator; - capnografie (pentru laparoscopie); - aparat de anestezie. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - medicamente de urgență; - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 5 | Apifitoterapie și Fitoterapie - Competență – poate fi obținută de medicii confirmați în specialități medicale, chirurgicale sau medicină de familie | Pulsoximetru Ciocan reflexe | - masă ginecologică / canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Soluții dezinfectante Apăsătoare de limbă de unică întrebuințare Cearceafuri de unică folosință Mănuși de unică folosință Vată medicinală. Pansamente, Feșe, Comprese, Seringi, Ace sterile, Corticosteroizi injectabili și tablete Medicamente antialgice și analgesice non morfinice Medicamente miorelaxante Medicamente antispastice Medicamente bronhodilatatorii Medicamente antiemetice Medicamente antihipertensive Medicamente coronarodilatatorii Medicamente hemostatice Fiole de adrenalină, atropină, diazepam. | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților Teste de alergie la produse apicole Broșuri sau pliante informative – pentru pacienți despre beneficiile apiterapiei și despre produsele apicole. Programe pentru formule fitoterapeutice personalizate - pentru a crea tratamente specifice pentru pacienți | Mobilier specific (medical) |
| 6 | Boli infecțioase | - specul de consultație otică, narinară (eventual otoscop); - termometru; - frigider pentru produse biologice; - ciocan reflexe; - mănuși, măști chirurgicale, halate de unică folosință; - soluții pentru dezinfecția după pacient infectat/colonizat cu C diff sau MDR; - pulsoximetru; - trusă de intervenție pentru șoc anafilactic; - apăsătoare limbă de unică folosință; - sursă mobilă de lumină direcționabilă sau lampă frontală tip ORL. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject; - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Se recomandă: - colaborare directă cu un laborator clinic; - în cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. Frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice*) |
| 7 | Cardiologie | - electrocardiograf; - pulsoximetru. - centimetru; - termometru; - aparat de măsurare a indicelui gleznă-braț cu Doppler continuu; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Pentru explorări funcționale: - măști ventilație sterile - pipe Guedel Trusa de urgență (adrenalină, atropină, furosemid – cp și fiole, metoprolol – cp și fiole, amiodarona - fiole, aspirina, captopril, nifedipina, clonidina, nitroglicerina – cp și fiole, hemisuccinat de hidrocortizon, antihistaminice, algocalmin, ser fiziologic, glucoză 5%; branule, perfuzoare, seringi) - soluții dezinfectante | - ecocardiograf; - aparat de monitorizare ECG ambulatorie; - aparat de monitorizare ambulatorie tensiune arterială; - ecocardiograf (2D, mod M, Doppler PW, CW, color și tisular) Pentru explorări funcționale: - sursă de oxigen. - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano- fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; - spirometru; - trusă de urgență cu defribilator Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Pentru explorări funcționale: - pulsoximetru; - defibrilator cardiac extern; - balon Ruben; - cicloergometru / bandă de efort; - colaborare cu un serviciu de urgență. |
| 8 | Cardiologie pediatrică | - pediometru; - termometru; - eletrocardiograf; - ecocardiograf cu sonde de sugar (8-9 Mhz) și copil mare (3-5 MHz); - aparat de monitorizare ambulatorie ECG Holter; - aparat de monitorizare ambulatorie a TA; - un pulsoximetru cu senzor pentru copil mic/sugar și copil mare; - cântar pentru sugari și cântar pentru copii mari. - ecocardiograf cu sonde de nou născut (12 Mhz), sugar (8-9 Mhz) și copil mare (3-5 MHz) - testare la efort (prezența obligatorie a defibrilatorului). | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 9 | Chirurgie generală | - sursă de lumină (lampă); - anoscop steril; - sondă nazo-gastrică; - sondă urinară; - tuburi dren (sonde aspirație) de diverse mărimi; - instrumentar chirurgical pentru mici intervenții: pense anatomice/chirurgicale, pense Pean, Kocher, portac, depărtătoare, foarfece, stilet butonat, sondă canelată, chiurete; - tăvițe renale inox sau de unică folosință. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - comprese sterile; - câmpuri sterile; - gel steril lubrifiant; - pungi colectoare sterile; - feșe, diverse mărimi; - dezinfectant pentru mâini; - fire sutură unică folosință; - bisturiu steril de unică folosință. - soluții dezinfectante | - pense anatomice; - pense chirurgicale; - pense hemostatice Pean și Kocher; - foarfece drepte și curbe; - bisturiu, inclusiv electrocauter; - termometre; - portace Mathieu; - ace chirurgicale; - ace de puncție; - pensa porttampon; - depărtătoare Farabeuf; - trusă traheostomie și canule; - sticlete butonate, sondă canelată; - pipă Guedell; - seringi de unică folosință; - tensiometru, stetoscop; - eprubete; - sonde uretrale; - atele Kramer; - mănuși chirurgicale; - tăvițe renale. Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 10 | Chirurgie cardiovasculară | Electrocardiograf, Trusă chirurgicală de mici intervenții: bisturiu chirurgical, tăviță renală, câmpuri sterile, fire de sutură, pansamente sterile, medicație anestezie locală, | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante - echipament de protecție: bonetă , mască, halat, mănuși sterile, cearceaf steril; - ace, seringi sterile. | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 11 | Chirurgie toracică | - pulsoximetru - lampă cu picior pentru mici intervenții chirurgicale - sursa de oxigen pentru oxigenoterapie | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante - instrumentar și materiale pentru îngrijiri plagă, pansament, suprimare drenaj pleural | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Acces rapid al pacienților la un serviciu de radiologie (radiografie toracică convențională, eventual CT torace) și de ecografie. |
| 12 | Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă | Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă (consultații și nivel maxim de tratamente - injectări de toxină botulinică, acid hialuronic, alte substanțe de umplere, fire de suspensie) - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie - balon resuscitare silicon autoclavabil cu mască facială pentru adult - pipe căi respiratorii Guedel, mixte - 10 buc./ deschizător gură - pensă pentru prins limba - furtun/tubulatură pentru conectare la sursa/rezervorul de oxigen lungime 2 m. - H2O pop-off supapa, 60 cm - borsetă/geantă depozitare - mobilier medical specific, canapea de consultații medicale/masă de tratamente, dulap depozitare materiale sterile/nesterile | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - aparat de urgență (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 3 flacoane de 500 ml, ser fiziologic minim 3 flacoane de 500 ml, branule de diverse mărimi, 3 truse de perfuzie) - soluții dezinfectante | Hialuronidaza stoc minim 1 flacon pentru cabinetele care efectuează injectări cu acid hialuronic Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Hialuronidaza este o substanță recomandată de toate ghidurile internaționale pentru cei care practică injectare de Acid Hialuronic, se recomandă minim 2 flacoane pe stoc |
|  |  | Cabinet de consultații și tratamente chirurgicale, inclusiv chirurgie minimă ambulatorie - mică chirurgie - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie inclusiv defibrilator pentru cabinete de sine stătătoare / acces la defibrilator în Ambulatoriile care conțin în structură mai multe cabinete; - masă intervenții chirurgicale/tratamente; - sursă de oxigen (Butelie Oxigen Medical cu reductor și accesorii, 3 - 5 L) / acces la butelie O2 / concentrator de O2, după caz; - autoclav clasa B, cu revizii la zi (pungi autoclav cu marker de sterilizare, casolete instrumentar autoclave, registru sterilizare, etichete sterilizare care se vor aplica la fiecare sterilizare, soluții de dezinfectat suprafețe și pardoseli); / acces sau contract la servicii externe de sterilizare, după caz; - aparat de sterilizarea aerului cu UV pentru sterilizare cabinet; - masă de instrumentar tip Mayo; - lampă chirurgicală mobilă sau fixă sau sursa de lumina frontala, după caz; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - minim 2 truse de mici intervenții: mâner bisturiu pentru lame de unică folosință, lame bisturiu unică folosință, foarfece minim 2, pensă anatomică, pensă chirurgicală, chiuretă, portac, fire de sutură sterile sertizate diferite mărimi, permanente și resorbabile, pense Pean 2 buc, Pense Kocher 2 buc, depărtător 1 buc.); - 5 seturi instrumente chirurgicale pentru pansamente/suprimarea firelor; - câmpuri operatorii de unică folosință pentru mică chirurgie - stoc minim 5 seturi sau pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - halate chirurgicale de unică folosință, mănuși de unică folosință diverse mărimi, capeline de unică folosință, măști chirurgicale de unică folosință - stoc minim 5 seturi sau pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - soluții dezinfectante mâini, betadină, apă oxigenată, alcool sanitar; - termometru și tensiometru; - comprese sterile pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - seringi de unică folosință, diverse, minim 100 buc în stoc sau pentru 2 zile de activitate normală, după caz; - aparat de Urgență (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi, 3 truse de perfuzie) - soluții dezinfectante | - Electrocauter, după caz - Ochelari protecție medic și asistente, după caz - Hialuronidaza stoc minim 1 flacon pentru cabinetele care efectuează injectări cu acid hialuronic Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 13 | Chirurgie pediatrică | - trusă instrumentar sutură plăgi; - material sutură atraumatic; - trusă anestezie locală; - negatoscop; - termometru cu infraroșu; - cântar; - centimetru; - lame de bisturiu; - goniometru; - ciocan reflexe; - foarfeci gips; - pulsoximetru; - masă de instrumentar tip Mayo; - lampă chirurgicală mobilă sau fixă; - sursă de Oxigen lama de bisturiu - pulsoximetru | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - comprese sterile; - pansamente; - mănuși chirurgicale; - feșe gipsate + vată ortopedică; - dezinfectante; - medicație AINS. - mănuși de consultație - unguent cu antibiotic - unguent cu lidocaină - trusă chirurgicală minimă / trusă de mici intervenții - truse de mici intervenții - câmpuri operatorii de unică folosință pentru mică chirurgie - echipament de protecție - betadină, - apă oxigenată, - alcool sanitar; - truse anestezie locală; - feși ghipsate + vată ortopedică; - comprese sterile - seringi de unică folosință - fire de sutură Aparat de Urgență (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi) - soluții dezinfectante | - Aparat UV pentru sterilizare cabinet. - electrocauter Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 15 | Chirurgie vasculară | - doppler continuu- calitativ /hand Doppler (bidirecțional); | - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - recipient pentru deșeuri biologice | Pipă Guedel - trusă pentru farmacoterapia de urgență - adrenalină injectabilă, corticosteroizi cu administrare p.o. și/sau și parenteral, antihistaminic HI cu instalare rapidă a efectului, antihistaminic H2 (pentru administrare inhalatorie), hipotensor pentru urgențe hipertensive; branule, perfuzoare, soluții perfuzabile - soluții dezinfectante | - fiziodispenser - electrocauter; - trusă de osteosinteză - trusă implantologie - instrumentar pentru sinus-lift - aparat piezochirurgie - centrifugă - aparat de inhalosedare (doar pentru medicii care dețin atestat de studii complementare în inhalosedare) - ecograf (doar pentru medicii care dețin certificate de competență în ecografie) Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 15 | Chirurgie vasculară | - doppler continuu- calitativ /hand Doppler (bidirecțional); - trusă chirurgicală minimă (2 pense chirurgicale, 2 pense anatomice, 5 pense Pean, 5 pense Kocher, 2 lame chirurgicale, 2 mânere pentru lame chirurgicale, 2 foarfeci Meztenbaum/Mayo/ de Bakey, 2 portace, 2 tăvițe renale); - sonda pentru test probe-to-bone; - Aparat Duplex – Color sonda liniară de 9 sau 12 MHz și sonda convexă 3 – 4 MHZ și aplicații pentru vase periferice. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - 5 fire neresorbabile sau resorbabile 2.0 sau 3.0 cu ac; - 5 fire neresorbabile sau resorbabile 4.0 cu ac; - 2 halate sterile de unică folosință; - 5 câmpuri sterile de unică folosință; - soluție betadină (1000 ml); - 2 pungi/flacoane soluție de Clorură de sodiu 0,9%; - 5 seringi 20 ml; - 5 pachete comprese sterile; - 5 feșe de tifon; - 10 fiole de Xilină 1% 10 ml; - 5 role leucoplast; - mănuși chirurgicale sterile – min. 10 buc.; - mănuși chirurgicale nesterile – min. 1 cutie; - măști chirurgicale nesterile – minim 1 cutie; - hârtie imprimantă; - garou; - trusă de prim ajutor, Masca Schimmelbusch, Pipa Guedel (5 fiole adrenalină, 5 fiole 10tropine, 5 fiole hemisuccinat); - soluții dezinfectante | - aparat EKG – monitor Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 16 | Dermato -venerologie | - lampă ultraviolete; - lampă Wood; - electrocauter/criocauter; - lupe cu mâner și cu bec de diferite dimensiuni; - termometre; - instrumentar chirurgical de specialitate; - chiurete Volkmann; - truse pentru recoltat secreții sau alte produse patologice; - eprubete; - setolonă, ață chirurgicală (nr. 5 - 10); - dermatoscop.; - apăsător limbă, - deschizător gură, - ciocan reflexe, - specul vaginal / valvă ginecologică,, - specul anal, - extractor de comedoane. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice - măsuță instrumentar | - truse pentru recoltat secreții sau alte produse patologice; - trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină/efedrină romergan injectabil, feniramin injectabil, soluții perfuzabile, truse de perfuzie); - soluții dezinfectante | Alte aparate laser, IPL, Lampă Wood, microscop de laborator; lame din sticlă, lamele; ecograf sau microscop confocal sau OCT, truse pentru testele cutanate, truse pentru alte tipuri de injectări. - masa ginecologica, Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | LASER. Mobilier specific (medical) |
| 17 | Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | - diapazon; - monofilament; - ciocan reflexe /trusă diagnostic neuropatie diabetică; - termometru; - centimetru pentru măsurarea circumferințelor talie/șold; - glucometru pentru măsurare rapidă a glicemiei capilare. - termometru - teste de urină cu minimum 2 parametri: corpi cetonici, glucoză. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, -taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - seringi de unică folosință, - seturi de perfuzii Aparat de urgență: - glucoză 33% fiole - dextroză tablete - zaharoză - insulină umană rapidă/analog de insulină U-100 - hidrocortizon hemisuccinat -fiole - furosemid -fiole - captopril comprimate 25 mg - nitroglicerină spray - glucagon intranazal /sc (opțional) - flacoane ser glucozat 10% sau 5% - ser fiziologic; - insulină umană rapidă sau analog de insulină aspart U-10 insulină lispro U-100 - adrenalină - soluții dezinfectante | - aparat de dozare Hba1c; - aparat de bioimpedanță pentru aprecierea compoziției corporale; - aparat de măsurare a indicelui gleznă braț - electrocardiograf - oftalmoscop - frigider. - ecograf Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 18 | Endocrinologie | - pediometru - instrument antropometrie - plicometru - exoftalmometru - glucometru - dispozitiv pentru măsurare indice gleznă-braț - cântar cu bioimpedanță - ecograf. - aparat de măsurat tensiunea arterială; - centimetru panglică; - orhidometru; - termometru; - pulsoximetru; - calculator, imprimată, cu acces la internet; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Consumabile necesare administrării medicației injectabile. Consumabile necesare puncției tiroidei, dacă este cazul. - trusă minimă de urgență: fiole de HHC, fiole de Ca gluconic, comprimate de captopril. - soluții dezinfectante | - aparat ultrasonografie cu sondă liniară; - aparat osteodensitometrie cu ultrasunete; - aparat/cântar măsurare compoziție corporală - electrocardiograf Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 19 | Epidemiologie | - termometru; - apăsător de limbă; - frigider pentru produse biologice cu termometru; - geantă frigorifică; - aparat de oxigen portabil; - colectoare culturi biologice; - lampă ultraviolete/nebulizator microaerofloră; - calculator pentru baza de date a consultațiilor efectuate/conexiune la internet/imprimantă; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - materiale dezinfectante/materiale sanitare (ace, seringi, mănuși, tampoane, materiale consumabile gen vacutainere, soluții perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice); - trusă de prim ajutor alergologic (adrenalină, hemisuccinat de hidrocortizon - inclusiv preparate cu administrare rapidă, prometazină fiole, salbutamol suspensie inhalatorie); - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Se recomandă: - colaborare directă cu un laborator clinic, microbiologie și secții de boli infecțioase; - în cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice*). |
| 20 | Farmacologie clinică | - trusă de prim ajutor; - electrocardiograf; - ciocan reflexe; - termometru; | canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 21 | Gastroenterologie | - pulsoximetru. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - ace injectare - medicamente de urgență - catetere periferice, - perfuzie endovenoasă - soluții dezinfectante | - endoscop - ecograf cu sondă abdominală, - gastroscop, - colonoscop, - truse de polipectomie, - colaborare cu un cabinet de anatomie patologică, - linie de dezinfecție pentru aparatură optică, - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie, - sursă de oxigen, - monitorizare (EKG, presiune arterială, noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetru). - Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 22 | Gastroenterologie pediatrică | - pulsoximetru. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - medicamente de urgență - catetere periferice, - perfuzie endovenoasă - soluții dezinfectante | - ecograf cu sondă abdominală – ecograf portabil - gastroscop, -colonoscop, - linie de dezinfecție pentru aparatura optică, - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie, - sursă de oxigen, - monitorizare (EKG, presiune arterială, pulsoximetru - dispozitiv pentru testul respirator pentru depistarea unor afecțiuni gastrointestinale - sistem de videoendoscopie digestivă pediatrică - contact cu medic anestezist și laborator anatomie patologică Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 23 | Genetică medicală | - stetoscop; - pediometru - trusă cu instrumente pentru măsurători antropometrice; - ciocan de reflexe; - pulsoximetru; - frigider cu congelator pentru stocare probe biologice; - lampă ultraviolete; - lupă; - trusă de urgență - specule nazale și auriculare - apăsătoare limbă, - oglindă frontală, - reflector cu picior. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți / copii, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - materiale dezinfectante / materiale sanitare - ace, seringi, mănuși, tampoane; vacutainere; - pense Punch pentru biopsie cutanată; | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 24 | Geriatrie și gerontologie | - electrocardiograf - canapea pentru consultații - birou și scaun - ciocan de reflexe - dinamometru de mână - taliometru - sau taliometru și cântar - termometru - pulsoximetru - centimetru panglică - nitroglicerină spray; - glucometru - tăviță renală - foarfecă dreapta - garou cu bandă elastică | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - trusa minimă de urgențe: seringi de unică folosință; medicație: furosemid fiole, hemisuccinat de hidrocortizon, glucoză 33% fiole; captopril sau nifedipin comprimate Teste: - teste screening pentru evaluarea funcției neurocognitive (MMSE); - testul ceasului; eventual și testul MOCA - teste pentru screening al dispoziției-scala Geriatrică a Depresiei - teste pentru evaluarea funcționalității - teste pentru evaluarea riscului de cădere. - soluții dezinfectante | - Holter EKG - Holter TA - Ecograf Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 25 | Hematologie | - ciocan reflexe; - termometru. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - Ac biopsie osoasă, - Ac aspirat medular - Seringă 20 ml, - Seringă 10 ml - Eprubete, - lame (pentru examinare la microscop) - Comprese sterile, Leucoplast, Betadină, Plasture, - Recipient cu fixator (5 ml – fixator) - Xilină, - Câmp de lucru steril - Mănuși sterile - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 26 | Homeopatie | Termometru Pulsoximetru Ciocan reflexe | - masă ginecologică / canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Soluții dezinfectante Apăsătoare de limbă de unică întrebuințare Cearceafuri de unică folosință Mănuși de unică folosință Vată medicinală. Pansamente, Feșe, Comprese, Seringi, Ace sterile, Corticosteroizi injectabili și tablete Medicamente antialgice și analgesice non morfinice Medicamente miorelaxante Medicamente antispastice Medicamente bronhodilatatorii Medicamente antiemetice Medicamente antihipertensive Medicamente coronarodilatatorii Medicamente hemostatice Fiole de adrenalină, atropină, diazepam. | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților Manuale - materia medica homeopatică și repertoar homeopatic (pot fi inclusiv în format digital sau incluse în programe computerizate de specialitate). | Mobilier specific (medical) |
| 27 | Igienă | - antropometru; - bandă metrică plasticizată pentru măsurarea perimetrelor; - aparat de măsurare a compoziției corporale și calculare IMC. - termohigrometru portabil; - luxmetru; - sonometru; - trusă pentru monitorizarea clorului rezidual. - trusă medicală de urgență - termometru digital; p - pulsoximetru deget;. - spirometru portabil. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - șervetele dezinfectante; - bandaj elastic; - pansament din tifon 3,5 m x 7 cm; - pansament adeziv steril 10 x 10 cm; - gheață instant - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Dotarea cabinetului se face în funcție de activitatea desfășurată (igiena mediului, igiena alimentației, igiena școlară). |
| 28 | Medicină de familie | - ciocan reflexe; - trusă completă de microchirurgie; - centimetru de croitorie/panglică pentru măsurarea taliei / circumferinței; termometre; - frigider pentru produse biologice cu termometru; - Balon Ruben | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - seringă Guyon pentru spălături auriculare; - apăsătoare limbă de unică folosință; - truse de microchirurgie de unică folosință; - atele Kramer; - Pipe Guedel, - sonde Foley, - echipament de protecție personală Aparat de urgență: - Analgezice minore nemorfinice; - Adrenalină; - Atropină; - Hemisuccinat de hidrocortizon; - Antihipertensive; - Antispastice; - Aspirina; - Antipiretice; - Diazepam fiole, microclisma (5 mg); - Bronhodilatatoare inhalatorii; - Xilină 1%; - Antisecretorii gastrice; - Soluții cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%); - Hemostatice; - Nitroglicerină; - Antiemetice. - soluții dezinfectante | - masă ginecologică sau canapeaua consultații să conțină suporți în vederea examinării obstetricale și ginecologice; EKG, ecograf staționar și/sau mobil, aparat pentru măsurarea indice gleznă-braț, spirometru, peakflowmetru, pulsoximetru, oftalmoscop, otoscop, diapazon, monofilament, dermatoscop, negatoscop, sterilizator cu aburi, seringi, feși, speculi vaginali de unică folosință; POCT (microanalizor, glucometru, lipidometru, teste rapide, etc.), concentrator de oxigen, aparat MATA, defibrilator, lampă de examinare, lupă, paravan, măsuță de inox pentru instrumentar, stativ perfuzie, garou, perfuzoare, optotip, Holter EKG, etc. Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Cabinetul trebuie să dețină cel puțin una dintre cele 2 variante: trusă completă de microchirurgie sau truse de microchirurgie de unică folosință În cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2. frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider sau termometru 3. cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice*) Toate medicamentele prevăzute în aparatul de urgență se pot procura de către cabinetul medical pe bază de factură |
| 29 | Medicină de laborator | HEMATOLOGIE - analizor semi/automat hematologie - microscop optic binocular; - analizor semiautomat/automat coagulare; - pipete semiautomate; - termostat; - centrifugă; - sistem de determinare VSH; - cronometru - frigider cu congelator - termometru de cameră - termometru de frigider. - termohigrometru |  | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă |  |
|  |  | CHIMIE CLINICĂ (BIOCHIMIE) - analizor semi/automat biochimie; - analizor semiautomat/automat examen biochimic urină; - linie semiautomată/automată electroforeza proteinelor serice în gel de agaroză sau acetat de celuloză; - microscop optic binocular; - pipete semiautomate; - ceas de laborator; - centrifugă; - frigider cu congelator; - termometru de cameră; - termometru frigider. - termohigrometru |  | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă |  |
|  |  | IMUNOLOGIE - linie completă ELISA și/sau analizor cu chemiluminiscență - pipete semiautomate - ceas de laborator - centrifugă - frigider cu congelator - termometru de cameră Termometru de frigider |  | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă | Instalația de apă purificată (distilată) poate însoți analizoarele automate de biochimie sau se poate folosi apă distilată din comerț, Nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscență, ele reprezintă doar o modalitate de a efectua determinări imunologice, În laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care pot funcționa pe principii diferite, inclusiv ELISA sau chemiluminiscență, depinzând de gama de analize pe care dorește să o efectueze laboratorul. |
|  |  | MICROBIOLOGIE - două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite); - hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II A, - microscop optic binocular, - sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă, - frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe și culturi) - congelator, - bec de gaz/sistem echivalent, - anse bacteriologice, - pipete semiautomate - lampă UV - termometru de camera - termometru de frigider |  | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă | Pentru laboratoarele care își pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanțelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă, Nu se mai impune în laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru distrugerea mediilor de cultură utilizate sau/și a produselor patologice care rezultă din activitatea de microbiologie având în vedere că deșeurile rezultate din activitatea de microbiologie sunt îndepărtate de către o firmă specializată de 2 – 3 ori/săptămână sau o dată/săptămână cu obligativitatea păstrării lor la frigider (2 - 8° C) conform Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. |
|  |  | TOXICOLOGIE - spectrofotometru UV-VIS; - analizor biochimie sau chemiluminiscență; - centrifugă; - pipete semiautomate; - frigider; - congelator; - termometre. |  | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă |  |
| 30 | Medicină legală | - aparat foto - scaun de recoltare - masă ginecologică cu lampă cu iluminare led atașată - truse de recoltare probe de sânge pentru alcoolemie, omologate de CSML - truse de examinare pentru agresiuni sexualeomologate de CSML | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - frigider - lampă UV | Mobilier specific (medical) |
| 31 | Medicină internă | - tensiometru; - stetoscop; - aparat de determinare indice gleznă-braț; - electrocardiograf ; - cântar pentru adulți; - ciocan reflexe; - termometru; - pulsoximetru; - aparat pentru determinarea de urgență a glicemiei (glucometru); - trusă de urgență | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - birotică - soluții dezinfectante | - Pentru explorări funcționale: - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgență. Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 32 | Medicină fizică și de reabilitare | a) Cabinet independent - termometru (noncontact); - ciocan de reflexe; - centimetru; - goniometru; - canapea pentru consultații; - pulsoximetru - dinamometru | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - materiale sterile pentru injecții intraarticulare și periarticulare: ace, seringi, comprese, mănuși; - materiale pentru dezinfecția tegumentelor, suprafețelor și aerului; - echipamente de protecție - trusă de urgență; - soluții dezinfectante | Ecograf pt examinare musculo-schetală, - Spirometru - EKG - EMG Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Chiar dacă un cabinet de medicină fizică și de reabilitare poate funcționa independent, cel mai adesea este recomandat să dispună și de o bază de medicină fizică și de reabilitare, conform Ordinului MS nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare, ca spațiu destinat aplicării procedurilor specifice de medicină fizică și reabilitare. Baza poate să cuprindă un spațiu pentru aplicarea fizioterapiei cu dotarea menționată la lit. b) și/sau un spațiu pentru sala de kinetoterapie cu dotarea menționată la lit. c). |
|  |  | b) bază de medicină fizică și de reabilitare, conform Ordinului MS nr. 1.222/2010 Sală pentru fizioterapie: - aparat pentru electrostimulare neuromusculară; - aparat pentru electroterapie antalgică; - aparat pentru ultrasonoterapie; - mijloace de termoterapie, parafină sau alte metode echivalente (Hotpacks). |  |  |  |  |
|  |  | c) bază de medicină fizică și de reabilitare, conform Ordinului MS nr. 1.222/2010 Sală de kinetoterapie : - masă de kinetoterapie; - spalier; - saltea; - oglindă de perete de dimensiuni adecvate pentru controlul posturii, mișcărilor etc.; - echipamente diverse: mingi medicinale, gantere, benzi elastic, arcuri, scripeți, corzi; - bicicletă ergometrică sau bandă de mers. |  |  |  |  |
| 33 | Medicina muncii | - termometru; - pulsoximetru; - stetoscop; - tensiometru - ciocan reflexe; - optotip de distanță; - optotip pentru aproape; - teste pentru simț cromatic; - glucometru. | - canapea pentru consultație, - birou - dulap depozitare documente medicale - cântar pentru adulți, - taliometru - electrocardiograf; - spirometru; - audiometru screening; | - echipament medical individual (halat, pantalon/fustă, încălțăminte) - teste glucometru; - ace glucometru; - mănuși chirurgicale; - mască chirurgicală; - botoși unică folosință; - cearceaf hârtie; - dezinfectant suprafețe; - dezinfectant tegumente; - vată medicinală; - spirt medicinal; - plasturi medicinali; - săpun; - prosoape și cearceafuri de hârtie; - saci și cutii cu pereți rigizi pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare/ tăietoare, după caz; - hârtie, toner. | - trusă de urgență; - defibrilator; - negatoscop; Echipamente IT și documentație medicală: - Computer, acces la internet, imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - telefon - aparat de testare a acuității vizuale (visiotest); - sistem Holter pentru monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale - aparatură pentru determinări de noxe (agenți chimici, agenți fizici, agenți fizico-chimici) la locul de muncă; - centru de somnologie - nivel 1 (care efectuează doar poligrafii cardio-respiratorii): poligraf; atestarea colaborării cu un centru de somnologie de nivel 2; - manechin prim ajutor; - aparatură specifică evaluării factorilor de muncă (sonometru, detectoare portabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, globtermometru, catatermometru etc.); - orice alt echipament sau soft medical sau pentru suport administrativ necesar desfășurării activității specifice; - orice dispozitiv sau aparatură medicală, în funcție de competențele profesionale ale medicului de medicina muncii, existente în nomenclatorul Ministerului Sănătății. | Mobilier specific (medical, pentru primirea pacienților și administrativ). Pentru analize de laborator, poate încheia contract cu un laborator de analize medicale. |
| 34 | Medicină Nucleară | Cabinet Medicină Nucleară - diagnostic și/sau tratament radioizotopic - gamma camera cu sau fără sistem SPECT-CT și/sau scanner PET-CT și/sau scanner PET-RM; - hot lab sau echivalent, conform legislației în vigoare, în funcție de radiofarmaceuticele care se vor utiliza |  |  | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - Ecograf | Mobilier specific (medical) Conform pregătirii profesionale a medicilor specialiști de medicină nucleară, cabinetul de Medicină Nucleară poate fi organizat în mai multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minimă |
|  |  | Cabinet de Medicină Nucleară - Osteodensitometrie: - osteodensitometru DXA; - cântar; - taliometru. |  |  |  |  |
|  |  | Cabinet de Medicină Nucleară - Consultații imagistice - nu este necesar un standard de dotare minimă. |  |  |  |  |
| 35 | Medicină sportivă | - cronometru; - compas antropometric; - panglică metrică; - adipocentimetru; - EKG cu 12 derivații; - pulsoximetru; - cicloergometru; - optotip; - test simț cromatic; - feși gipsate; - bandaje elastice; - termometru - mănuși de examinare | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - fișa medico-sportivă tip; - trusă sanitară tip MS pentru cabinete - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 36 | Medicina școlară | Se va respecta dotarea prevăzută în ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2508/4493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos |  |  |  |  |
| 37 | Microbiologie medicală | 1. Hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II A 2. Două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite) 3. Microscop binocular 4. Frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe și culturi) 5. Congelator 6. Pipete semiautomate 7. Termometre 8. Instalație de apă purificată, numai în cazul în care se prepară medii în laborator 9. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă Potrivit OMS 456/2025, laboratoarele de microbiologie trebuie să îndeplinească cerințe minimale de diagnostic conform anexei 5. | - | - medii de cultură - teste/kituri de identificare, reactivi - anse, pipete Pasteur, vârfuri de pipete - lame de microscop, lamele - dezinfectanți - prosop de hârtie - saci pentru deșeuri - recipiente pentru colectare lichide contaminate/reactivi | - | Pentru laboratoarele care își pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanțelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă). Instalația de apă purificată poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordinul MSP nr. 1301/2007 cu completările și modificările ulterioare |
| 38 | Nefrologie | - bandelete reactive („stix-uri”) pentru determinări rapide ale unor componente urinare; - ultrasonograf general abdominal; - holter monitorizare tensiune arterială/24 ore | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - birotică - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților Modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinări minime. | Mobilier specific (medical) |
| 39 | Nefrologie pediatrică | - bandelete reactive pentru determinări rapide ale unor componente urinare; - ultrasonograf general abdominal; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 40 | Neonatologie | - monitor cardiorespirator pentru monitorizarea saturației O2 în sângele periferic, a AV, a FR, a TA; - manșete pentru măsurarea TA neonatale, adaptate monitorului cardiorespirator, de diferite mărimi (2, 3, 4); - masă de înfășat; - pediometru și centimetru; - dulap mobil pt medicație de urgență; - aparat de testare auditivă; - nebulizator; - glucoteste; - bandelete pentru recoltarea screening-ului metabolic; - termometre; - apăsătoare limbă; - otoscop cu specul auricular de diferite dimensiuni; - sursa de oxigen medical; - aspirator mobil sau sursă fixă de aspirație; - tubulatura aferentă sursei de oxigen și aspirație; - bilirubinometru transcutanat; - laringoscop cu lama dreaptă, Miller 0 și Miller 1; - sonde de intubație nr. 2, 2,5, 3, 4; - balon de ventilație autogonflabil (500 – 700 ml) și măscuțe; - branule de diferite dimensiuni; - soluții perfuzabile pentru situații de prim ajutor; - trusa mică de prim ajutor; - medicație de urgență; - sonde de aspirație gastrică. | - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar sugari, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Trusă de urgență cu adrenalină/ hemisuccinat de hidrocortizon/ salbutamol/ flixotide/ air chamber - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Este necesar un pulsoximetru care realizează și determinarea frecvenței cardiace |
| 41 | Neurochirurgie | - portac Hagedon cu gura dreaptă; - agrafe Michel; - bisturiu chirurgical; - ciocan reflexe; - foarfece chirurgical drept cu vârful ascuțit și cu vârful bont; - foarfece chirurgical curb cu vârful ascuțit și cu vârful bont; - pensă anatomică de 14,5 cm lungime; - pensă anatomică de 18 cm lungime; - pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1 x 2 dinți; - pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1 x 2 dinți; - pensă hemostatică model Kocher; - pensă hemostatică Pean; - pensă de aplicat și scos agrafele; - centimetru; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți/adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - mănuși sterile și mănuși nesterile - fașă sterilă și fașă nesterilă - comprese sterile - ață chirurgicală - lame bisturiu sterile + portbisturiu - ace chirurgicale de diferite dimensiuni; - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimanta - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) Pentru explorări funcționale: - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; - spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgență |
| 42 | Neurologie | - oftalmoscop (cu sau fără transformator); - ciocan de reflexe; - diapazoane pentru explorarea sensibilității profunde; - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât; - trusă pentru examinarea sensibilității (ace traumatice, instrumente pentru evaluarea discriminării tactile); - optotip mobil; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți/adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - ciocan de reflexe cu perie pentru evaluarea sensibilității tactile și cu ac pentru evaluarea sensibilității dureroase, înfiletate în interiorul mânerului; - dinamometru pentru examinarea forței segmentare; - planșe Ishihara pentru determinarea nivelului de discriminarea culorilor | Mobilier specific (medical) |
| 43 | Neurologie pediatrică | - termometru; - ciocan reflexe; - oftalmoscop; - spirală pentru urmărire ocular; - lanternă mică pentru RFM; - centimetru; - abeslanguri de unică folosință pentru examinarea reflexelor fundului de gât; - diapazon 128 hz; - card Snellen; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - optotip, - dinamometru, - electroencefalograf, - electromiograf, - butelie portabilă oxigen | Mobilier specific (medical) |
| 44 | Obstetrică-Ginecologie | - reflector cu picior; - ecograf cu sondă abdominală și transvaginală; - valve, specule vaginale; - pense porttampon + buton; - trusă de mică chirurgie; - centimetru; - seringi diverse. | - masă și / sau canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - colposcop; - electocauter; - cardiotocograf - trusă de chiuretaj uterin; | Mobilier specific (medical) |
| 45 | Oftalmologie | - optotip de distanță cu proiector sau luminat pentru distanță; - optotip pentru aproape; - trusă de lentile sau foropter; - teste pentru simț chromatic; - autokeratorefractometru (dioptron); - biomicroscop; - oftalmoscop direct; - lentilă Volk pentru biomicroscopia segmentului posterior; - aplanotometru sau noncontract tonometru - biomicroscop pentru examinarea polului anterior și posterior - lentila de non-contact pentru examinarea la biomicroscop a fundului de ochi - optotip pentru vederea de aproape - trusa pentru minime manevre chirurgicale (pensa cu dinți, pensa fără dinți, foarfeca) | - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - trusa minima de urgenta - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internet și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 46 | Oncologie medicală | - Termometru - Pulsoximetru - Electrocardiograf (EKG) - Glucometru și teste rapide - Scaun pentru tratament, suport perfuzie - Frigider medical - Sursa de oxigen (concentrator/butelie) Defibrilator extern automat (DEA) | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Mănuși sterile și nesterile Halate de unică folosință și măști chirurgicale Seringi și ace de diverse dimensiuni Soluții perfuzabile și branule Comprese sterile, leucoplast, fese elastic Trusă de urgență Medicamente pentru intervenții de urgență (adrenalină, antihistaminice, corticosterozi, soluții perfuzabile) - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - Ecograf | Mobilier specific (medical) |
| 47 | Oncologie și hematologie pediatrică | - termometru; - centimetru; - pulsoximetru; - stativ; - monitor de funcții vitale; - cărucior; - troliu pentru medicamente și materiale sanitare. - mască facială și pipă Guedell diferite dimensiuni; - aparat de oxigen portabil / butelie oxigen; - piesă bucală; nebulizator; spacer; laringoscop; - defibrilator. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - echipamente de protecție; - recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, infecțioase, înțepătoare - tăietoare; - materiale sanitare necesare desfășurării activității (dispozitiv de montare branula, garou, canule, fixatoare, perfuzoare ace sterile, eprubete sterile de diferite dimensiuni, comprese sterile, colectoare culturi biologice, tăvi de transport, tăvițe renale, etc). - rolă cearșaf de hârtie, papetărie TRUSĂ DE URGENȚĂ: - medicamente (analgezice minore nemorfinice; adrenalină; atropină; Hemisuccinat de hidrocortizon; antihistaminice orale; Antihipertensive; Antispastice; antipiretice; Diazepam fiole, microclisma (5, 10 mg); bronhodilatatoare inhalatorii; xilină 1%; antisecretorii gastrice; cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%); hemostatice; antiemetice); - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - specul de consultație otică, narinară (eventual otoscop); - analizor automat hematologie + biochimie; | Mobilier specific (medical) Alte dotări: - aparat UV pentru sterilizare cabinet; - sursă de oxigen; - frigider cu congelator; - geantă frigorifică de transport; Este necesară colaborare directă pentru investigații paraclinice (de laborator și imagistice) Este necesară colaborare directă cu unități spitalicești. |
| 48 | Ortopedie pediatrică | - pense Kocher; - pense Pean; - foarfece; - pense anatomice; - pense chirurgicale; - portac; - ace curbe triunghiulare; - material sutură atraumatic; - stetoscop; - negatoscop; - tensiometru; - feși gipsate; - cântar; - centimetru; - gonimetru; - ciocan reflexe; - foarfeci gips; - pulsoximetru - termometru cu infraroșu; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - comprese sterile; - feșe de diverse dimensiuni; - feșe gipsate + vată ortopedică; - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.); - medicație AINS. - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fie medicale și dosare ale pacienților - ecograf mobil – ECO sold; | Mobilier specific (medical) Cabinetul va fi dotat cu abonament radiant - RX |
| 50 | Otorinolaringologie | - scaun ORL reglabil în înălțime și rabatabil; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - tăvițe renale sterile / nesterile sau de unică utilizare (carton); - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod, betadina, etc.); - material sutură atraumatic (fire de sutură cu ac chirurgical sau atraumatic); - lame bisturiu sterile nr.11 și nr.23 sau/si nr.24; - mănuși chirurgicale sterile unică utilizare; - mănuși chirurgicale nesterile protecție – manevrare produse potențial biologic; - ace de puncție sterile; - seringi de unică folosință sterile; - comprese sterile; - fașă - diverse dimensiuni; - pansamente sterile autocolante diverse dimensiuni; - banda lipire pansamente; - fașă ghipsată; - fașă fibra de sticla; - fașă elastice diverse dimensiuni; - ciorap diverse dimensiuni (diametre) din bumbac, tip tub; - plasa elastica pentru imobilizări tip tub diverse dimensiuni inclusiv toracica; - vata rulata pentru protecție aparate ghipsate sau din fibra de sticla; - sul hârtie acoperitoare consumabila pentru canapeaua de consultații. - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - foarfeca pansamente; - pense chirurgicale sterile – sau unica utilizare trusa sterila; - pense hemostatice Pean și Kocher sterile – sau unică utilizare trusa sterila; - foarfeci chirurgicale sterile – sau unica utilizare trusa sterila; - bisturiu steril sau maner steril port-lama chirurgicala – sau unică utilizare trusa sterila; - portac steril – sau unică utilizare trusa sterila; - tăvițe renale – sau unică utilizare trusa sterila; - decapsatoare sterile – sau unica utilizare sterila; - foarfeca aparate ghipsate – gipsotom – sau dispozitiv electric cu aspirație - dispozitiv electric cu aspirator pentru tăierea aparatelor ghipsate sau de fibra de sticla sau gipsotom | Mobilier (medical) Soft specializat vizualizare imagine DICOM; Contract cu furnizor ortotica sau punct desfacere ortotica in cazul necesitații efectuării imobilizărilor in cazul absentei punctelor opționale și renunțarea la manopere chirurgicale si/sau ortopedice, cu direcționarea pacienților către camerele de garda urgente ortopedie-traumatologie; Posibilitatea accesării unui serviciu de radiologie in cazul abordării patologiei de urgente, sau direcționarea pacienților cu aceasta categorie de urgenta către camerele de garda urgenta ortopedie-traumatologie Pentru explorări funcționale: - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano- cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgență |
| 50 | Otorinolaringologie | - scaun ORL reglabil în înălțime și rabatabil; - set instrumentar ORL necesar examenului clinic (speculi nazali, speculi auriculari, otoscop, apăsător de limbă, oglinzi laringiene și pentru rinofaringe, lampă frontală); - sursă de aspirație (aspirator chirurgical); - canule de aspirație nazală și auriculară; - pense de diverse tipuri (pensă baionetă, tip Pean, pense de drenaj colecții faringiene); - bisturiu, foarfeci de diverse dimensiuni; - pipă și balon Ruben (eventual sursă de oxigen); - set complet diapazoame; - termometru; - substanțe anestezice locale, vaso-constrictoare; | - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - pansamente sterile auriculare, comprese, fașă; - soluții antiseptice cutanate, mucoase; - bureți expandabili hemostatici. - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - tehnică de examinare endoscopică – tijă rigidă de 0 (nazal), 70/90 (laringe) de grade sau fibroscop sau videofibroscop cu sursa de lumină, cameră video, monitor; - impedancemetru; - autoclav; - lampă de spirt; | Mobilier specific (medical) |
| 51 | Ozonterapie în practica medicală - Competență medicală – poate fi obținută de medicii confirmați în specialități medicale, chirurgicale sau | - generator de oxigen – ozon autorizat de Ministerul Sănătății conectat la sursa de oxigen - lampă U.V. portabilă sau fixă - pensă tip Pean și/sau tip Kocher - foarfecă - garou - tăviță renală | - canapea consultații - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante - trusă prim-ajutor | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 52 | Îngrijiri paliative | - termometru; - pulsoximetru; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială, - stetoscop, - cântar pentru adulți/adulți, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 53 | Pediatrie | - apăsător de limbă; - otoscop; - termometru; - pediometru, centimetru; - lampă de examinare; - mască chirurgicală simplă; - șort impermeabil; - butelie de oxigen + reductor de presiune sau concentrator de oxigen; - mască fără reinhalare, toate dimensiunile + tubulatură de oxigen; - nebulizator, spacer cu mască pentru administrarea medicației inhalatorii; - lamă bisturiu; - lampă pentru dezinfecție cu lumină ultraviolet; - pulsoximetru; - oftalmoscop; - aspirator portabil; - set canule orofaringiene (Guedel), toate dimensiunile; - pensă de limbă; - pensă McGill; - balon autogonflabil pentru resuscitare adult - copil; - set măști de resuscitare, toate dimensiunile; - canule intravenoase (abord periferic) 24, 22, 20, 18 G; - garou; - materiale pentru fixare canulă intravenoasă (bandă adezivă); - materiale necesare accesului intravenos (dispozitiv de montare, canule, fixatoare. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar pentru sugari/copii/adulți , - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Medicamente: - antipiretice; - antialgice; - bronhodilatatoare; - corticosteroizi; - antihistaminice; - adrenalină fiole; - epipen 150 μg și 300 μg; - adenozină; - amiodaronă; - diazepam (intrarectal + intravenos) - antihipertensive - rolă cearșaf de hârtie; - mănuși de examinare + mănuși sterile; - comprese sterile; - betadină soluție; -clorhexidină soluție tegumentară /dermobacter; - rivanol; - pensă de unică folosință, foarfecă de unică folosință; - fașă de 10, 20 cm; - atelă membru superior și inferior; - spray pentru arsuri; - sonde urinare dimensiuni 6 - 18 fr. Materiale sanitare și consumabile: - mănuși sterile și nesterile - halate de unică folosință și măști chirurgicale - dezinfectanți pentru mâini și suprafețe - seringi și ace de diverse dimensiuni - soluții perfuzabile și branule de diverse dimensiuni - comprese sterile, leucoplast, feșe elastice - abselanguri Trusă de urgență - medicamente pentru intervenții de urgență (antitermice, anticonvulsivante, antiemetice, adrenalină, antihistaminice, corticosteroizi, soluții perfuzabile, etc.). - trusă de perfuzie + ser fiziologic - flacon perfuzabil; - glucoză 10%. | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - Modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinări minime. - Bandelete reactive („stix-uri”) pentru determinări rapide ale unor componente urinare; - Ultrasonograf general abdominal; - Aparat/cântar măsurare compoziție corporală - HOLTER TA cu manșete copil mic și copil mare - Electrocardiograf (EKG) - Glucometru și teste rapide - Frigider medical - Sursă de oxigen (concentrator/butelie) | Mobilier specific (medical) Acces rapid (în mai puțin de 1 minut) la dulap mobil pentru resuscitare dotat cu: - sonde de aspirație Yankauer și sonde flexibile, toate dimensiunile; În cazul în care în cabinet se efectuează vaccinări, acesta va fi dotat cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider și congelator cu uși separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2.frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată și pentru transportul probelor biologice*) |
| 54 | Pneumologie | - termometru - pulsoximetru - spirometru - peakflowmetru - cameră de expansiune (spacer) - aparat de nebulizare medicație - concentrator de oxigen sau butelie de oxigen | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - piese bucale pentru spirometru / peakflowmetru - canulă nazală - mască facială simplă - dezinfectanți - medicamente (aparat de urgență) -seringi și ace de unică folosință pentru injecție subcutanat, intravenos, intramuscular - apă distilată - soluție clorură de sodiu 0,9% - prednison 5 mg / metilprednisolon 16 mg (comprimate) - hemisuccinat de hidrocortizon 100 mg (fiole) - una din: - salbutamol (pMDI) și ipratropium (pMDI) - salbutamol și/sau ipratropium soluție pentru nebulizare (fiole / flacoane) - antihistaminic anti-H2: de ex loratadina 10 mg sau desloratadina 5 mg (comprimate) - adrenalină (fiole) - amoxicilină/clavulanat 1 g sau cefuroxim 500 mg (comprimate) - furosemid 20 mg (fiole) - aptopril 25 mg (comprimate) - acid tranexamic 500mg/5mL (fiole) - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților Echipamente medicale - negatoscop - electrocardiograf - ecograf general cu sondă convexă și sondă liniară - cititor monoxid de azot în aerul expirat echipament măsurare transfer gazos alveolo-capilar - pletismograf corporal - poligraf cardiorespirator - echipament presiune pozitivă continuă (CPAP / APAP / BPAP) - trusă de puncție pleurală - analizor point-of-care pentru: hemoleucogramă, proteina C-reactivă, procalcitonină, parametrii echilibrului acido-bazic - lampă cu ultraviolete sau nebulizator pentru dezinfecția suprafețelor și a aeromicroflorei - kit-uri pentru analizor point-of-care și cititor monoxid de azot in aerul expirat - măști și circuite pentru echipamente PAP - gel pentru ecografie - piese bucale și alte consumabile pentru echipamente de explorare funcțională respiratorie (transfer gazos, pletismografie corporală) - acid tranexamic Explorări funcționale respiratorii complexe: - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electromecano- fono); - bicicletă ergonomică; - sistem Holter; - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal; - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; - pulsoximetru; -spirometru; - sursă de oxigen; - trusă de urgență | Mobilier specific (medical) Acces la: - laborator de analize medicale (inclusiv microbiologie și anatomie patologică) - laborator de imagistică (radiografie toracică, tomografie computerizată) - laborator de bronhoscopie. |
| 55 | Pneumologie pediatrică | Termometru; Pulsoximetru; Program de citire DICOM; Canapea pentru consultații; Rolă cearșaf de hârtie; Frigider; Nebulizator și spacer cu mască pentru administrarea medicației inhalatorii [dimensiuni adecvate tuturor vârstelor] Echipamente pentru explorări funcționale și investigații specifice: Spirometru cu seringa de calibrare; Peakflowmetru Negatoscop; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar pentru copii /adulți , - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | Mănuși de examinare și mănuși sterile; Măști faciale Filtre de unică folosință pentru spirometru Cleme nazale adecvate dimensiunilor pacienților pediatrici Soluții dezinfectare echipamente Kituri de detecție antigenic rapida pentru principalii patogeni respiratori (gripa, VSR, SARS-CoV-2, etc) - opțional APARAT DE URGENȚĂ Antipiretice; Antialgice; Bronhodilatatoare; Corticosteroizi; Antihistaminice; Medicație de urgență: adrenalină fiole, Epipen 150 μg și 300 μg, Echipamente pentru urgențe [comune pentru ansamblul cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriului respectiv]: Butelie de oxigen cu reductor de presiune sau concentrator de oxigen; Mască fără reinhalare de toate dimensiunile și tubulatură de oxigen; Dulap mobil pentru resuscitare dotat cu: Sondă de aspirație Set canule orofaringiene (Guedel) de toate dimensiunile; Balon auto gonflabil pentru resuscitare adult-copil; Set măști de resuscitare de toate dimensiunile; - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - aspirator portabil. În cadrul cabinetului de pneumologie pediatrica se poate organiza cabinet explorări funcționale | Mobilier specific (medical) Colaborare cu un serviciu de urgență. |
| 56 | Psihiatrie | - termometru; - centimetru; | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 57 | Psihiatrie pediatrică | - trusă de urgență; - ciocan reflexe; - tensiometru; - stetoscop; - termometru; - centimetru. - pulsoximetru | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - electromiograf, - ecograf Doppler portabil. | Mobilier specific (medical) |
| 58 | Radiologie - imagistică medicală | a) Radiologie - Imagistică Medicală - Radiologie Convențională - aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare sau - aparat de mamografie sau - aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT sau - aparat de radioscopie și radiografie digitală; - soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor; - instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast iodată): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac. |  |  |  | - colaborare cu un serviciu de urgență - cabinetul trebuie să fie prevăzut cu obiecte anexe conform prevederilor legale pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante; |
|  |  | b) Radiologie - Imagistică Medicală - Ecografie - ecograf cu specificații minime: Doppler pulsat și color; - Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvență minim între 3 și 5 MHz; - Transductor de țesuturi moi superficiale cu bandă de frecvență minim între 6 și 10 MHz; - soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor. |  |  |  |  |
|  |  | c) Imagistică Medicală - Computertomografie (CT) - aparat de computertomografie (CT); - seringă automată de injectare a substanței de contrast cu dublă cale; - soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare și eliberare a rezultatelor și - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor; - instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast iodată): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac. |  |  |  | - colaborare cu un serviciu de urgență - cabinetul trebuie să fie prevăzut cu obiecte anexe conform prevederilor legale pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante; |
|  |  | d) Radiologie - Imagistică Medicală - Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM) – aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM); – seringă automată de injectare a substanței de contrast (doar pentru unitățile care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de contrast); – soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB; – sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor – sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor; – instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare de substanță de contrast): inclusiv trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac. |  |  |  | - colaborare cu un serviciu de urgență |
|  |  | e) Radiologie - Imagistică Medicală - Osteodensitometrie - Osteodensitometru DXA; - cântar; - taliometru. |  |  |  |  |
|  |  | f) Radiologie - Imagistică Medicală - Consultații Imagistice: - soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor, |  |  |  | - nu necesită dotare medicală de specialitate; - consultațiile imagistice (a doua opinie și teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie imagistică medicală. |
|  |  | g) Radiologie - Imagistică Medicală cu servicii complexe - reprezintă cabinetul care oferă servicii complexe de imagistică, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - f) de mai sus. |  |  |  | - dotarea minimă a unui cabinet de radiologie – imagistică medicală cu servicii complexe constă din îndeplinirea cumulativă a dotării minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de mai sus), iar în această situație, este necesară îndeplinirea doar o singură dată a următoarelor cerințe de dotare: - soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB; - sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și - sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor. |
| 59 | Radioterapie | - termometru; - negatoscop; - valve și specule vaginale. | - masă ginecologică / canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților | Mobilier specific (medical) |
| 60 | Reumatologie | - goniometru; - ciocan reflexe; - centimetru. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - Negatoscop; | Mobilier specific (medical) |
| 61 | Sănătate publică și management | - program de analiză statistică; - taliometru; - optotip. | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - Negatoscop; | Mobilier specific (medical) |
| 62 | Stomatologie | - unit dentar cu cel puțin două piese terminale; - truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) - minim 10 truse; - canule pentru aspirație; - freze pentru turbine și pentru piesele de mână; - instrumentar și ace pentru tratamente endodontice; - instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.); - seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință; - instrumentar/aparatură de detartraj; - substanțe anestezice injectabile și topice; - linguri pentru amprentare; - echipament de protective (halat, mască, mănuși și ochelari). - echipament/aparatură pentru sterilizare; | - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - Negatoscop; | Mobilier specific (medical) Cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusă de urgenţă, conform Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 2/2CN/2025 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul stomatologic, cu modificările ulterioare. |
| 63 | Transfuzie sanguină (Cabinete din cadrul centrelor de transfuzie sanguina) | Cerințele de dotare a cabinetului medical din sediul unui centru de transfuzie sanguina - hemoglobinometru și consumabilele aferente, opțional: analizor hematologie și reactivi adecvați - materiale sterile: lanțete, comprese alcool izopropilic - taliometru - termometru (noncontact) - spatule linguale sterile - lampă UV | - canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - materiale pentru dezinfecția: tegumentului, suprafețelor și aerului - echipamente de protecție: măști, mănuși - trusa de prim ajutor pentru asigurarea asistentei medicale in caz de reacții adverse in cabinet sau in sala de recoltare: calciu efervescent, seringi de 5 ml și de 10 ml; truse pentru perfuzie; soluții cristaloide (ser fiziologic); analgezice minore nemorfinice; nitroglicerină spray; nitroglicerină tablete; antiemetic injectabil; antihipertensive orale; antispastice injectabile; antispastice orale; feșe și pansamente sterile și nesterile; | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - EKG | Mobilier specific (medical) |
| 64 | Urologie | - negatoscop; - lampă ultraviolete; - citoscop de diferite mărimi; - seringi Govon; - portace Mathieu; - trusă de mică chirurgie; - dilatator anal; - sonde uretrale; - sonde uretro-vezicale; - irigator; - pungi colectoare de urină; - sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăți din fiecare; - ecograf cu transductor convex (abdominal), liniar (părți moi - testicul) / ecograf cu transductor abdominal și transrectal (în funcție de competență); - termometru medical - lampă pentru examinare fixa sau portabila; - set de valve vaginale (Doyen, Kristeller) - pensa endoscopica pentru extras corpi străini - seringi guyon + seringi diferite volume (5, 10, 20 ml) - trusa dilatație uretrala (buji uretrale) - 14, ch) - sonde uretrovezicale autostatice tip foley simplu și tip foley cu vârf Tiemann cu doua și trei cai - (12,14, ch) - sonde uretrovezicala tip Tiemann - (10, 12, 14, 16,18,20 ch) - catetere ureterale pentru ureterostomie cutanata, varf open-end, multiperforat - (6, 8,10 ch) - tub de dren redon perforat pentru mica chirurgie - (14, 16 ch) - trusa pentru cistostomie minima suprapubiana autostatica (tip foley și tip monoj) 10 și 12 ch - pungi colectoare de urină. | - masă ginecologică / canapea pentru consultație, - aparat de măsurat tensiunea arterială cu manșete adecvate, - stetoscop, - cântar, - taliometru, - recipient pentru deșeuri biologice | - soluții dezinfectante | Echipamente IT și documentație medicală: - Computer cu acces la internat și imprimantă - Soft medical de management al pacienților - Fișe medicale și dosare ale pacienților - transductor transrectal pentru ecografie prostatica transrectala (in funcție de competentă); - cistoscop flexibil sau rigid (cu canal de lucru) + unitate procesare imagine + monitor + cuva pentru decontaminare -.Uroflowmetru și software analiza | Mobilier specific (medical) |

*) În cazul în care în cabinetul medical se efectuează vaccinări, dotarea acestora cu: 1. frigider precalificat sau frigider de tip casnic-echipament frigorific cu frigider şi congelator cu uşi separate, nu frigider de tip minibar. Aceste frigidere trebuie să aibă o vechime de maxim 10 ani, 2. frige-tag cu posibilitatea de descărcare a datelor pentru monitorizarea continuă a temperaturii din frigider, 3. Cutie precalificată (cf standardelor) pentru transportul vaccinului, care poate fi utilizată şi pentru transportul probelor biologice, este obligatorie începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

La data de 12-12-2025 Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.861 din 8 decembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 12 decembrie 2025

----